| Организация: | муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 15 д.Новлянка Селивановского района Владимирской области |
| --- | --- |
| Полномочия организации | Учреждение |

Информация о контрольном мероприятии

| Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | Отдел надзорной деятельности по Селивановскому району |
| --- | --- |
| План (тема) контрольного мероприятия | Федеральный государственный пожарный надзор. Федеральный закон от 21.12.1994 69-ФЗ |
| Период проведения | апрель 2015 года |
| Выявленные нарушения | Не обеспечена исправность огнетушителя, расположенного в коридоре первого этажа (на порошковом огнетушителе отсутствует гибкий шланг). Нарушение устранено в ходе проверки. |
| Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия | - |